	양천소방서
수신	*****************************************************
(경유)
제목	작동기능 점검 지적사항에 따른 소방시설 적용여부 회신******

1. 평소 소방행정 발전에 많은 관심을 가져주신데 대하여 깊이 감사 드리며, 귀 교회의 무궁한 발전을 기원 드립니다.

2. 귀 대상에 대하여 2015. 01. 23 홍익소방(주)에서 실시한 작동기능 점검결과 지적사항에 따른 소방시설 적합여부를 다음과 같이 회신하오니 업무에 참고 하시기 바랍니다.

〇 회신내용

- 귀 대상은 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제17조(특정 소방대상물의 증축 또는 용도변경시의 소방시설기준 적용의 특례)에 의거 2층 감지기는 제외 됨을 알려드리니  소방안전관리 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.  끝.

	양천소방서장
담당자	홍경환		담당자	김일수		검사지도팀장	신동용		예방과장	전결 03/17 박선호
협조자
시행	예방과-3612	(		)	접수		(		)
우	158-051	서울 양천구 목1동 목동서로180 (목1동919-6)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	(02)2654-0678	/전송	(02)2654-0679	/	hkh21@seoul.go.kr	/	부분공개