투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	코오롱워터앤에너지 중랑사업소장
(경유)
제목	건조기(C호) 반출이송 컨베이어 부품교체 승인

1. 중랑사업소 – 128711(‘15.3.11)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 “건조시설 건조기(C호) 반출이송컨베이어 부품교체” 승인요청건에 대해 아래와 같이 승인하니 안전관리에 철저를 기하고 시행 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

1) 사업목적 : 건조기(C호) 반출이송컨베이어의 연속가동과 온도가 높은 슬러지 이송으로 결로가 많이 발생, 이송체인과 스프라켓 등의 부식으로 정상가동이 어려워 긴급 부품을 교체하여 건조시설비 가동율 증대에 기여하고자 함.

2) 사업개요

- 건조기(C호) 반출이송 컨베이어(4톤/hr) 이송체인 및 가이드레일 등 부품교체

- 소요비용 :************

나. 검토결과

1) 검토결과 : 건조기(C호) 반출이송컨베이어는 연속가동과 결로에 의한 부식이 광범위하게 진행되어 정기적으로 부품교체가 필요하여 예방정비와 연계하여 긴급보수 시행

2) 승인여부 : 승인

별첨 : 승인요청 보고서 및 공문 1부. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		슬러지재활용과장	03/17 이동신
협조자
시행	슬러지재활용과-1962	(		)	접수		(		)
우			/
전화	0222112582	/전송	0222112599	/	hs3838@seoul.go.kr	/	부분공개