투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사 전면책임감리원 귀하
(경유)
제목	터널구조물 시공관련 신축, 시공 이음부 위치 일체화 지시

1. 서영감리제2015-168호(2015.03.17.)와 관련입니다.

2. 서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사 본선터널 구조물 시공시 터널구조물의 품질관리 향상을 위하여 인버트·헌치·라이닝 등 신축, 시공이음부  위치가 일체화 되도록 시공계획서를 보완 후 시공관리가 되도록 현장관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	임양수		토목2과장	방영복		도시철도토목부장	03/18 한동근
협조자	주무관	문병종
시행	도시철도토목부-3432	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울특별시 중구 청계천로 8, 9층(무교동)	/
전화	02)772-7125	/전송	02)772-7306	/	lys100@seoul.go.kr	/	대시민공개