함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년도 상반기 소방용수시설 일제조사 계획 변경(서빙고)

1. 관련근거

가. 재난관리과-1392(2015.2.26.)호 『2015년도 상반기 소방용수시설 일제점검.정비 계획(알림)』

나. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(국민안전처훈령 제303호)

다. 재난대응과-4252(2015.2.25.)호 “2015년도 상반기 소방용수시설 일제점검.정비 계획 알림”

라. 서빙고119안전센터-845(2015.2.27.)호 “2015년도 상반기 소방용수시설 일제조사 계획 보고(서빙고)”

2. 위와 관련 우리 119안전센터 소방용수시설 일제점검을 아래와 같이 변경하여 실시하고자 합니다.

가. 조사기간 : 2015. 3. 9. ~ 3. 27.(기간중 12일)

○ 변경사유 : 3. 25.(수) 본서 정례조례로 일정 변경

나. 조사대상 : 230개소

○ 소방용수시설 : 211개소(소화전 208, 저수조 2,급수탑 1)

○ 비상소화장치 : 14개소

○ 비상소방용수시설 : 5개소

다. 결과보고 : 2015. 4. 6(한)

라. 조사내용

○ 소방용수시설 사용상 장애요인 확인 및 조치

○ 소방용수시설 고장현황 및 사용가능여부, 정비계획 등

○ 노후 소화전(30년 이상)점검(병행실시 후 등급별 재분류)

※ 노후소화전 점검결과 보고 / 붙임 5

○ 다용도 제수변(소화전)점검 금지(해당없음)

3. 행정사항

가. 정밀점검을 위해 장시간 현장조사가 필요할 때 출동공백을 최소화하고 효과적인 조사를 위하여 비번 근무자 출동대기 조치 후 주간근무자 일제조사 실시 가능

나. 당번(주간) 근무자 일제조사(소방활동, 출장처리), 비번(전일야간) 근무자 출동대기(초과근무) 원칙 준수(4시간 이내)

붙임   1. 2015년도 상반기 소방용수시설 일제점검,정비계획 1부.

2. 2015년 소방용수시설 일제조사결과 1부.

3. 주차구획선내 소화전설치 여부(보고서식) 1부.

4. 주차구획선(보고서식) 1부.

5. 2014년도 하반기 노후소화전소 점검결과 1부.

6. 서빙고 소방용수시설 일제수리조사 일정 1부.  끝.

담당자	고민석		1팀장	이천수		119안전센터장	03/18 박주상
협조자
시행	서빙고119안전센터-1156	(		)	접수		(		)
우	140-240	서울특별시 용산구 서빙고로67길 7	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화	02-795-7119	/전송	02-796-1197	/		/	대시민공개