길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-4349

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	03/18 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	3/11(수)	3/12(목)	3/13(금)	3/14(토)	3/15(일)	3/16(월)	3/17(화)	계
2014년	89,349	103,251	88,143	106,757	97,983	103,593	105,630	694,706
2015년	91,916	99,745	86,639	103,822	100,877	100,575	94,173	677,747
증 ․ 감	2,567	-3,506	-1,504	-2,935	2,894	-3,018	-11,457	-16,959

▢ 공급량 분석내용

○ 금일 유․출입량 대비 공급량 오차비율 검토 현황

유입량(㎥) (KD-10)	유출량(㎥)				차이량(㎥)	오차 비율(%)
	길동(배) 유입	강남유출 (KD-6)	방이동 직송	계
366,700	95,900	272,527	1,385	369,812	-3,112	-0.85

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (3.04~3.10)	금주 공급량(㎥) (3.11~3.17)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
680,706	677,747	-2,959	-0.43

○ 분석 결과 : ① 금일 유․출입량 대비 공급량 오차 비율 0.85% 감소

② 전주 대비 공급량 : -2,959㎥(0.43%) 감소

※특이사항 없음(`15. 3월 현재 –393,787㎥ 공급량 감소)