결 과 보 고 서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	권승후	조성렬	03/18 임영진

	민원접수번호 633 (2015.3.17.) □위험물 옥내탱크저장소 용도폐지 신고서□ 와 관련하여 현지 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2015. 03. 18.
점검자 : 소방위 성명 : 권승후

현지확인결과 보고서
일 시	2015.03.18.(10:00~12:00)
건 명	위험물 옥내탱크저장소 용도폐지 현지확인 결과보고(KT성북지점)
내용	1. 설치자 - 대상명 : KT 성북지점 - 장 소 : 서울시 성북구 보문동5가 232 - 설치자 : 주식회사 KT - 허가번호 : 제23-0135-771215호 2. 신고내용 : 옥내탱크저장소 용도폐기 3. 신청사유 : 건물철거 (매각) 4. 확인결과 : 건물매각에 따라 옥내탱크저장소가 필요한 발전기를 매각하고, 옥내탱크안의 위험물은 제거하고, 내부청소까지 하였음. 건물 신축을 예정하고 있어 기존 건물은 빠른시일내에 철거예정임. 5. 확인자 의견 : 신청대상서류등 현장 확인한 바〔「위험물규제업무처리규정」제6조 제⓵항 1호〕에 적합하게 용도폐지 처리하고자 합니다. 끝.
비 고	붙임 : 1. 용도폐지 사진 1부. 2. 위험물규제업무처리규정 1부. 끝.