수질검사결과보고서

(송파구, 강동구)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최민욱	이우재	03/18 代권혁명

	명에 의하여 품질확인제(민원신청) 및 법정수도꼭지 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 3. 18.
보고자 화공7급 이 대 영 환경8급 강 혜 성 화공8급 최 민 욱

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2015. 3. 18. (수)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
품질확인제(민원신청)	송파구 오금동 69-8, 301호	1	1
법정수도꼭지	강동구 천호동 397-413 천호동성당 외 15개소	16	16

■ 보고자 의견

○ 품질확인제(민원신청) 건에 대하여 수질검사 실시한 결과 먹는물 관리법 수질기준 이내로 안심하고 음용하시도록 안내

○ 법정수도꼭지 수질검사 3항목(탁도, 잔류염소, pH) 수질기준 이내로 적합하며, 향후 미생물 검사 진행

첨 부 : 수질검사결과 1부.  끝.