문서번호	시설과-1694
결재일자	2015.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		주무관		시설과장
강명식		조대복		03/18 공헌구
협 조

차염소독설비 통신카드 교체 계획

2015. 03.   .

서울대공원

시 설 과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

차염소독설비 통신카드 교체 계획

상수도 소독설비인 차염소독설비 부품인 통신카드 고장으로  긴급히 교체하여 위생적인 상수도 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ

개 요

설비 기능

공원의 위생적인 상수도 관리를 위하여 염소를 투입하는 장치임.

장치 규격

❍ 차염소독설비 [설치 : 2011.7.28.] : 3.0kg/day

Ⅱ

보고사항

고장 내역

❍ 차염설비와 연동된 운전장비내 통신카드 불량으로 원격 운전이 불가

수리 방법

❍ 장비 제조업체에 수리 요청 [(주)동방수기 김태호]

❍ 소액으로 수리대금은 시설과 법인카드 결재 후 카드결재계좌에 입금

소요 예산 : 금385,000원

예산 과목 : 공원이용시민만족도향상, 산림내이용시설및조경관리강화,

공원시설물유지보수및정비, 공공운영비.

따로붙임 : 견적서 1부.  끝.