보    고    서

등록번호	시설관리과-7221

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	유형근	한상근	03/18 나태산

『‘15년 유수장애 상수도관 정비계획』과 관련하여 성북구 관내 유수장애 상수도관에 대하여 현장조사 후 아래와 같이 보고합니다.

2015. 03. 18

복 명 자 : 지방시설주사보  유형근

1. 관련근거 : 『‘15년유수장애 상수도관 정비계획』(누수방지과-1093,‘15.02.09)

및  『공사구간내 상수도 이설요청』안전치수과-3866(2015.03.11.)

2. 위    치 : ******************

3. 보고내용

가. 유수장애시설물 현황

**	****	**	******	**** **	**
*	********** *******************	******************	**********	********
*		***********	*******	********
*	********** *******************	**********	******	******

나. 현장조사 결과 및 정비계획

**	**	**********	******	****
*	******************	*	********** ****************	******* *********
*	***********	*	********** ***********	*****************
*	**********	*	******	*********

4. 조치의견

가. 시민들에게 깨끗한 수돗물을 제공하고 효율적인 유수율 산정을 위하여 유수장애 상수도관을 정비코자 하며,

나. 동 공사를 『2014년 정릉동 등 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)』 계약업체에 작업지시코자 합니다.

붙임 : 2015년 유수장애 상수도관 현황 2부.  끝.