문서번호	행정지원과-7051
결재일자	2015.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장	서부수도사업소장
박제용	정태명	이희세	03/18 代이희세

『2015년도  상반기』

청사 시설물 안전점검 계획

2015. 03

서 부 수 도 사 업 소

(행 정 지 원 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

2015년 상반기 청사 시설물 안전점검 계획

특정관리대상물로 지정되어있는 본관 및 부속건물에 대한 상반기 안전점검을 실시하여 사고위험 요인을 사전에 제거하는 등 안전점검 강화로 청사 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 보고드림.

※ 근거 : 건설안전과 – 3804(2015.3.17.)

『특정관리대상시설등 지정,관리지침 이행철저』

Ⅰ		개 요

점검기간 : 2015. 03. 18 ~ 2015. 03. 20

대상건물 : 청사본관,청사 별관동,팔각정 건물

점검방법 : 체크리스트에 의거 분야별 담당자를 지정후 합동점검

점검분야

- 건축물 (토목, 건축)

- 소방설비

- 가스설비

- 전기설비

- 기계설비

Ⅱ		중점추진사항

취약시설 위주 안전점검 실시

분야별 안전점검 및 교육등 안전관리 대책 이행

사고이력시설 등 취약시설 집중관리

Ⅲ		분야별 점검사항

시설물(토목, 건축)

- 기둥,보 등 주요 구조부의 손상 균열여부

- 지반침하 등 구조물의 위험여부

- 옥상  물건 적치등 과하중 상태

- 담장, 축대 등 부대시설의 안전성 여부

- 건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설 상태

소방설비

- 소화기･화재탐지기 등 소방시설 상태

- 위험물질 및 화기관리의 적정성여부

- 피난･소화통로 확보여부, 유지관리 상태

가스설비

- 가스보일러의 흡･배기구시설 설치상태

- 가스밸브 노후여부, 배관매설, 고정상태

- 가스사용시 주의사항 등 안전표어 부착

기계설비

- 배관의 파손･누수 및 유지관리상태

- 급수･급탕시설 관리 및 안전성

- 기타 기계설비 관리상태

전기설비

- 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부

- 정전시 예비 전원(UPS) 여부

- 전기실  안전관리 및 유지상태

점검분야별  점검자

- 건축물 (토목, 건축) : 급수운영과 양재덕

- 소방설비 : 준공무직(기계원) 원준식

- 가스설비 : 가스사용시설안전관리자 박제용

- 전기설비 : 준공무직 전기안전관리자 용현중

- 기계설비 : 현장민원과 문영민

Ⅳ		행정사항

점검결과 경미한 사항 자체보수

응급사항 선조치 시행 및 중장기 조치계획 수립시행

긴급복구 체계 및 유관기관 비상연락체계 정비 등

점검완료 후 국가재난관리시스템(NDMS)에 입력완료

첨부 : 안전점검 체크리스트 1부. 끝.