소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방용수시설 설치 및 보수공사에 따른 협조 요청

1. 2015년도 소방재난 업무가이드『재난대응행정편 3항“소방용수시설 및 비상소화장치 관리”』와 관련입니다.

2. 은평구 관내 노후 및 고장 소방용수시설의 적체로 2013년 성동구 소화전 동파와 같은 얘기치 못한 사고 우려가 항시 상존하고 있으나 예산부족 및 기타 여러 사유로 적정하게 보수치 못하고 있습니다.

3. 그리하여 은평 소방서에서는 적체된 불량 시설중 사용불가 소방용수시설에 대하여 우선하여 신속하게 보수하여 시민의 생명과 재산보호에 적극 동참하여 주시길 협조 요청 드립니다.

4. 더불어 현장대응단 및 각 119안전센터장은 일제 소방용수시설 및 정기조사시 고장 소화전 발견 즉시 보고하여 향후 서울시 감사시 지적(취합 고장발생 보고)이 없도록 소방용수시설 유지관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 고장 소화전 현황 1부. 끝.

	은평소방서장
수신자	서부수도사업소장(시설관리과장),현장대응단장,녹번119안전센터장,역촌119안전센터장,수색119안전센터장
★담당자	박기훈		대응총괄팀장	김동복		재난관리과장	전결 03/18 代김동복
협조자
시행	재난관리과-1888	(		)	접수		(		)
우	122-200	서울 은평구 통일로 962(진관동 120)	/
전화	02-357-1119	/전송	02-382-1149	/	pkh20@seoul.go.kr	/	대시민공개