문서번호	도로보수과-1103
결재일자	2015.3.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
공무직		주무관	도로보수과장
정원근		홍수종	03/19 국중진
협조
	주무관		윤동원

도로굴착신청 현장조사서-전기2

2015. 03

도로보수과

명에 의거 도로굴착승인 신청에 따른 현장조사 결과를 다음과 같이 복명합니다.

신청자	주 소	서울 성동구 마장동479-33
	성 명	한국전력공사 성동지점(김경태)
굴착 위치		성동구 응봉동 30-8 ~ 응봉동 88-13
굴착 목적		(응봉동30-8)응봉교진입로횡단개소정비공사_김경태(태양)
포 장 별		굴착폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	비고(복구)
손 궤 규 모	계	1.5	48.0	72.0	전기관로공사 규격(D=175mm *3공) 관리청복구
	아스팔트	1.5	48.0	72.0
	아스팔트 덧씌우기
	콘크리트
	보도
	기타
위 치 도	위 치 : 고산자로(응봉삼거리주변)
조사자 의견	1. 응봉삼거리 횡단보도밖으로 굴착 조치필요. 2. 평샥포장은 응봉교공사와 협의토록 조치필요.

2015. 03. 17

보 고 자  실무관 정 원 근