소방안전교육장비 주간점검부

2015년 3월 19일(목)

결재	담당자	홍보교육팀장	소방행정과장
	김보람	박종률	03/19 김규태

시 설 명			점검사항	점검수	점검결과	조치사항
화재 진압 체험	영상시뮬레이션		스크린 관리상태	1	∨
	메인 터치스크린 PC		작동상태	1	∨
	가압장비		가압펌프/급배수설비	1	∨
	실습용 물소화기(고정형)		직결식소화기 작동상태	1세트	∨
	전시물품		수량 및 관리상태	1	∨
	소방시설 입체모형도		관리상태	1	∨
	스프링클러설비 계통도		작동 및 관리상태	1	∨
	P형 1급 발, 수신기 세트		작동 및 관리상태	1	∨
	옥내소화전	고정형	옥내소화전 관리 및 작동상태	1	∨
		이동형		1	∨
화재 대피	피난유도선		작동 및 관리상태	1	∨
	연기발생액 소화기		작동 및 관리상태	1	∨
	연기발생기(대형)		작동 및 관리상태	2	∨
	전시물품		수량 및 관리상태	1	∨
응급 처치 체험	응급처치용 실습 기자재		수량 및 관리상태	1	∨
	CPR마네킨(성인용)		관리상태	1	∨
	AED 트레이너		관리상태	2	∨
	Actar D-fib		관리상태	1세트	∨
	실습용 물소화기(이동형)		작동 및 관리상태	1세트	∨
기타 장비	LCD모니터		작동 및 관리상태	1	∨
	빔프로젝터(강당)		작동 및 관리상태	1	∨
	노트북		작동 및 관리상태	2	∨
	교육용 빔프로젝터(체험실 내)		작동 및 관리상태	1	∨
	강의용 유선마이크		작동 및 관리상태	1	∨
	꿈이랑 랑이랑 대형 탈인형		관리상태	1세트	∨
	호돌이 호순이 대형 탈인형		관리상태	1세트	∨
시민안전교육 교수기자재	어린이 안전인형극 세트		관리상태	1세트	∨
	119신고 실습용 전화기		관리상태	2	∨
	미니 모형 소방차		관리상태	2	∨

※ 범례 : 양호(∨), 요보수(△), 긴급 수리 또는 가동중지(×)

점검자    직 위 : 소방장   성 명 : 김자영

직 위 : 소방교   성 명 : 김보람

교육 일지

교육일시	2015. 3. 19.(목)
교 관	소방행정과장
교육대상	홍보교육팀장, 교육담당 2명, 이동안전체험차량 2명, 홍보담당
교육제목	안전교육 실시
교육내용	1. 안전체험교육 운영매뉴얼 숙지 2. 교육현장 상황에 맞는 안전수칙을 준수 3. 체험교육시 체험자의 몸상태, 연령 등을 체크 4. 체험인원은 안전이 확보되는 적정한 조로 편성 5. 안전교육차량 운행 시 교통법규 준수 6. 교육기자재 관리 철저 등