문서번호	급수운영과-1799
결재일자	2015.3.19.
공개여부	대시민공개

주무관	급수운영과장				결재
김형구	03/19 최철민
협 조

영상감시시스템 점검일지(2015.3.19)

구 분 사업소	C C T V 점검결과	화상회의 통화시간	화상회의 통 화 자	이상유무 및 조치내용			비 고
				CCTV 통합장비	화상회의장비	통신 회선
중 부	이상없음	08:45	민병욱
서 부	〃	08:43	정한식
동 부	〃	08:41	장현석
북 부	〃	08:48	윤철중
강 서	〃	08:44	장기성
남 부	〃	08:47	이상노
강 남	〃	08:47	이충희
강 동	〃	08:43	김승철
광 암	〃	08:41	윤병화
구 의	〃	08:44	양희상
뚝 도	〃	08:49	김왕회
영 등 포	〃	08:43	박문환
암 사	〃	08:40	김재철
강 북	〃	08:42	박홍준
특이사항	특이사항 없음.