화재발생 특정소방대상물 조사보고서

부분공개(6)	결재	지휘3팀장	현장대응단장
현장대응단-2011		김종철	03/19 김주호

대상명	브라운스톤 천호	소유자		임성윤		소방안전 관리자				설병태
위치	************************				위험물안전 관리자				해당없음
건물구조	양식 RC조 슬래브가 15/7층 24,287㎡				전화번호				*************
조 사 내 용		결 과					조 치
1. 화재의발견․통보․피난유도등 조치 사항		○ 차량 소유자가 신고함
2. 소화설비․경보설비 및 피난설비 기타 방화설비 작동여부		○ 옥내소화전 정상작동함.
3. 자동소화설비․연소방지설비․기타 방화시설 작동여부		○ 특이사항 없음
4. 전기․가스․위험물 및 화기취급 설비․ 용접작업등의 안전관리 소홀여부		○ 특이사항 없음
5. 종사원 및 입주자 소방교육 숙지상태		○ 화재발생시 초기대처 요령 및 안전 교육 숙지됨
6. 화재발생당시 초동조치 여부 ․ 신고 사항 등 적응조치 적정성		○ 경비원이 지하5층 차량 화재발견 후 소화기로 초기진화
7. 기타사항		○ 특이사항없음
2차 조사 필요성 검토		可					否		○
※ 조사자의견 ○ 2015.03.17. 15:21분경 성내동 36-13번지 브라운스톤 천호 지하5층 주차장에서 마티즈차량 엔진룸 일부가 연소된 차량화재로 차량소유주가 화재를 발견하고 119신고하였으며 화재를 인지한 경비원이 소화기로 초기진화해 연소 확대되지 않았으며, 화재 감지 및 옥내소화전 작동 등 소방시설에 특이사항이 발견되지 않고 인명피해 없이 진화되어 특정소방대상물의 조사업무 지침에 의거 2차 조사의 필요성은 없다고 사료됩니다.
● 현장지휘관 :		소방경 김종철
조사일시 : 2015. 03. 19.
조 사 자 : 소방위 김종석							이주영