함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	SH공사사장(임대주택본부 공사1처장)
(경유)
제목	은평뉴타운 기자촌 상수도 시설물 인수인계 요청에 대한 회신

1. SH공사 택지조성팀-636(2015.1.30.)호 및 서부수도사업소 시설관리과-108030(2011.12.23.)호와 관련입니다.

2. 은평뉴타운 기자촌 상수도 시설물(송,배수관) 인수인계와 관련하여  당초 협의사항 중 이행되지 않은 사항이 있어 조속한 시행을 바랍니다.

3. 아울러, 협의사항에 대한 충실한 이행이 이루어진 이후에 인수인계를 시행하여 주시기 바랍니다.

가. 협의 이행 촉구사항

- 기자촌배수지 급수공급 중단시 급수가 가능할 수 있도록 별도의 직결
급수관(진관배수지수계)을 부설하여야 함.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	김찬모		시설관리팀장	이선재		시설관리과장	03/19 박길영
협조자
시행	시설관리과-7327	(		)	접수		(		)
우	120-854	서울 서대문구 통일로 26길 41(홍제동 38-69)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3699	/전송	3146-3739	/	4238@seoul.go.kr	/	대시민공개