문서번호	시설관리과-5408
결재일자	2015.3.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
서장원		손종백	03/19 이자원
협조

보    고    서

(검침장애 해소 및 불량 변실 정비)

2015. 3. 19(목)

강서수도사업소

보    고    서

아파트 대형계량기실 검침장애 및 소음민원으로 접수된 불량맨홀에  대하여 아래와 같이 정비코자 합니다.

제  목 : 검침장애 해소 및 불량 맨홀 정비

적출현황 및 정비계획

연번	구 분	위 치	적출내용	현황	정비계획
1	시설물 (상수도맨홀)	가양3동1482 가양8단지 주계량기실	사각 맨홀뚜껑 사다리 흔들림.	요금과-6243 (2015.3.16.)	원형철개로 교체
2	〃	화곡동 409-249 미성아파트 주계량기실	맨홀뚜껑이 낡고 아귀가 안맞음.	요금과-5196 (2015.3.5)	원형철개로 교체
3	〃	화곡동 980-27 강서경찰서 앞	철개주변 파손 및 소음민원 (응답소)		철개교체 및 변실정비

조치(처리) 의견

○ 우리사업소와 계약체결된 시설물 연간단가 업체 [나일건설, 대표 이춘화]에 작업지시하여 상수도 시설물 관리업무에 만전을 기하고자 합니다.

- 소요예산 : 2,500천원

- 예산비목 : 시설비(노후밸브정비).  끝.

작 성 자	시설관리과장 : 이자원 ☎3146-3990 시설물총괄 : 손종백 ☎3146-3994 담당 :서장원☎3146-4005