문서번호	급수운영과-4633
결재일자	2015.3.19.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
손현정		이경희	03/19 장시명
협조

계약심사 결과 및 공사시행 계획

『미성동 ********호간외 8개소 배급수관 정비공사』

2015. 03.

남부수도사업소

급수운영과

계약심사 결과 및 공사시행 계획

「미성동 ********호간외 8개소 배급수관 정비공사」에 대하여 본청(계약심사과) 계약심사를 완료하고 심사결과에 따라 공사시행코자 보고드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 미성동 ********호간외 8개소 배급수관 정비공사

○ 공사위치 : 관악구 미성동, 신사동, 신림동, 중앙동, 인헌동, 은천동, 성현동 일대

○ 공사기간 : 착공일로부터 249일간

○ 공사개요 : D=20~300㎜, L=1,740m

○ 총공사비 : 금1,206,180,000원

- 도    급    비 : 금586,180,000원

- 관    급    비 : 금150,000,000원

- 복구비  및 기타 : 금470,000,000원

○ 관련문서 : 「미성동 1685~733호간외 8개소 배급수관 정비공사 계약심사 결과 통보」 ‣ 본청 계약심사과-4916호(2014.03.18.)

□ 계약심사 결과내용

○ 계약심사 결과 금액

구 분	계약심사 의뢰금액	심사결과금액	증 ․ 감
총공사비	1,247,464,000	1,206,180,000	-41,284,000
도급비	627,464,000	586,180,000	-41,284,000
관급비	150,000,000	150,000,000	변동없음
복구비및기타	470,000,000	470,000,000	변동없음

○ 주요 심사 조정 내용 및 사유

- 휘 발 유 : 13,563원/ℓ ⇒ 1,439.8원/ℓ(2015년 3월 서울지역 주유소 판매단가)

- 경    유 : 1,222.2원/ℓ ⇒ 1,288.8원/ℓ(2015년 3월 서울지역 주유소 판매단가)

- 박리제(목재용) : 2,000원/ℓ ⇒ 870원/ℓ 외 5종 자재단가 조정

○ 일위대가 및 내역서 조정

- 철근현장조립 조정 : 품셈 6-2-1 적용

- 부지임대료 제비율 중복적용 제외

□ 계약심사 결과검토

○ 현재 물가기준 등에 의거 유류비, 자재단가등 조정

○ 제비율적용 제외공종인 부지임대료가 경비에 포함되어 제비율 중복 적용 제외

○ 위 심사 결과를 반영하여 공사 시행코자 함

□ 공사발주 계획

○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

- 건설산업기본법 제8조 및 같은법 시행령 제7조의 상하수도 설비공사업 면허 소지자로 서울특별시에 주된 사무소가 있는 자

○ 발주금액 : 금1,206,180,000원

구 분	발주금액 (원)
총공사비	1,206,180,000
도급비	586,180,000
관급비	150,000,000
복구비및기타	470,000,000

○ 예산과목

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비(노후상수도관(배급수관)정비)

붙임 : 1. 계약심사 결과 공문 1부.

2. 물량내역서(검토완료) 1부.  끝.