	동대문소방서
수신자	동부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제 목	소방용수시설 보수 요청

1. 항상 소방행정 발전에 협조하여 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리서에서 관리,운영중인 소방용수시설 중 고장이 발생한 시설에 대하여 아래와 같이 보수를 의뢰하오니, 원할한 급수지원체계 유지를 위하여 조속히 조치 후, 결과를 알려주기 바랍니다.

○ 보수대상 소방용수시설

번호	용수번호	형식	주소	고장내용	사용여부
1	1432	지상식	동대문구 제기로 144 (청량리동 46-3)	지상식 소화전 몸통 파손	부

붙 임  고장 소방용수시설 알림 1부.  끝.

	동대문소방서장
★담당자	김우리		대응총괄팀장	양양욱		재난관리과장	전결 03/19 노희손
협조자
시행	재난관리과-2123	(		)	접수		(		)
우	130-100	서울 동대문구 장안동 장한로 34(장안동 434)3층 대응총괄팀	/
전화	02-2213-5119	/전송	02-2242-0119	/	2009092958@seoul.go.kr	/	대시민공개