	중부소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	전통시장 화재예방 현장점검 결과 보고

1. 예방과-4072(2015.03.13.)호 『전통시장 화재예방 현장점검

계획 보고』와 관련입니다.

2. 서울시 평가담당관의 전통시장 현장점검 지적 사항에 대하여

현장점검 및 조치결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대 상 : 동평화시장

나. 일 시 : 2015. 3. 16.(월)

다. 지적내용 : 소화기 관리 불량(안전핀 이탈, 위치 부적정)

라. 조치결과

○ 소화기 관리

안전핀 이탈	안전핀 정비 완료

○ 층별 복도 소화기 비치

2층	3층	4층

끝.

담당자	현동엽		예방팀장	이선철		예방과장	03/19 代이선철
협조자
시행	예방과-4423	(		)	접수		(		)
우	100-420	서울특별시 중구 퇴계로 394 중부소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-2237-6456	/전송	02-2238-1803	/	wangbang@seoul.go.kr	/	대시민공개