문서번호	시설보수과-2290
결재일자	2015.3.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장
김영원		전결 03/19 정재현
협조

민원현장 조사결과 조치계획 보고

2015. 3 .

북부도로사업소

시설보수과

민원현장 조사결과 조치계획 보고

우리사업소에서 관리하고 있는 창동지하차도 상부슬래브 연결부에서 발생한 누수 민원

현장에 대한  조사결과 유도 배수판 노후화로 배수판 연결부 틈새에서 누수가 발생되고

있어 보수조치 코자 함

□ 관련근거 : 도봉구 도로과  3164(2015. 3.17)호

□ 시설물 현황

시설명	위 치	규 모	구조형식	준공년도	비 고
창동지하차도	도봉구 창동 75 - 9	B = 20.5m L = 306m	RA	1992	2종

□ 민원사항

❍ 민 원 인 : 김민수(010  6727  1813)

❍ 민원내용 : 2015. 3. 17일 창동지하차도 동부간선도로 방향 2차선 부근 천정에서 시멘트물로 추정되는 누수로 인해 차량도장 훼손

→ 신속한 보수 조치 및 보상관련 민원제기

□ 조사내용

❍ 조사일자 : 2015. 3 . 17(수)

❍ 조 사 자 : 시설보수과 김영원

❍ 조사사항 : 지하차도내 누수지점 조사

□ 조사결과

❍ 지하차도 박스내(쌍문동 → 중랑천 방향) 중앙부분 2차선 상부 유도배수판 연

결부 틈새에서 누수 발생 확인

유도배수판 연결부	누수지점

❍ 현황사진

□ 조치계획

❍ 노후 유도배수판 교체

❍ 도로시설물 일상유지보수업체로 하여금 작업시행토록 지시 우선 시행 후

추후 설계변경시 반영 처리

- 계략공사비 : 50만원.

붙임 : 현황사진 및 계략금액 산출서 1부. 끝.