함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	뚝도아리수정수센터소장
(경유)
제목	부본부장 지시사항 알림

1. 뚝도정수센터 시설현대화 시설공사 2계열 시험운전 중간보고회 결과보고 시 부본부장 구두 지시사항입니다.

2. 뚝도 정수센터소장은 아래사항을 2014. 4월중 부본부장에게 지참 보고하여 주시기 바랍니다.

○ 2계열 운전결과 나타난 문제점 보고

- 그동안 추진 실적(경위) 정리 보고 : 착공부터 현재까지

- 설계도서에 의거 공사 전/후 혼화, 응집‧침전지 및 여과지 비                    교(침전방식, 유속 등 수리학적 특징 포함)

- 시설현대화후 나타난 문제점(침전수 탁도, 운영데이터, 개선사                    항, 개선전후 데이터 비교, 문제점해결 여부 및 잔존문제점 등                    으로 작성)

○ 2계열 개선 방안.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	유통희		기전설비과장	서대훈		생산부장	03/19 박용철
협조자
시행	기전설비과-1755	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 합동 27-1	/
전화	02)3146-1333	/전송	02)3146-1319	/	1wls2wls@seoul.go.kr	/	대시민공개