‘작은변화! 더 큰 감동 함께하는 119’
	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방대상물 일원화 요청에 따른 확인 결과보고(로얄카운티아파트)

1. 예방과-2728(2015.03.16.)『소방대상물 일원화 요청에 따른 확인 정비 계획(로얄카운티아파트)』와 관련입니다.

2. 위와 관련 로얄카운티아파트2․3에 대한 확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

○ 건물현황

연번	건 물 명	주 소	연 면 적	층수	비 고
1	로얄카운티2	백범로79다길 27	3,189.70㎡	7/2층	인접함
2	로얄카운티3	백범로79다길 35	3,075.91㎡	7/2층

가. 조 사 자 : 위:박세삼, 교:김재규

나. 조사일시 : 2015. 03. 17(화)

다. 건물관리 : 입주회장 남기성 *************(2개동 통합관리)

라. 조사결과 : 위 대상 조사한 바 2개건물이 인접하고 있으며, 로얄카운2 경비실에서 시설관리하고 있음,(로얄카운티3 연동)

건물 관리는 입주회장을 중심으로 통합 관리하고 있음을 확인한바 1개의 특정소방대상물(2급)로 관리함이 가하다고 사료됩니다.

※ 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제22조 2항

- 대지경계선 안의 지역 또는 인접한 2개 이상의 대지

- 관리에 관한 권원을 가진자가 동일인인 경우 1개의 특정소방대상물로 본다.

붙임  로얄카운티아파트 2개동 위치도 1부.  끝.

담당자	박세삼		검사지도팀장	김태돈		예방과장	03/20 이은와
협조자
시행	예방과-2915	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-790-6676	/전송	02-792-5117	/		/	대시민공개