	관악소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	난곡119안전센터 보일러 고장 발생 보고

1. 난곡119안전센터 보일러 고장발생하여 아래와 같이 보고합니다.

가. 고장발생 내용

부 서	고장발생일시	고장내용	비고
난곡119 안전센터	2015.03.19. 20:00	온수압력계 파손 및 보일러, 순환모터 고장

붙  임    보일러고장 사진 3부.

끝.

	난곡119안전센터장
서무담당	손현호		진압2대장	임지태		센터장	03/20 정성택
협조자
시행	난곡119안전센터-1135	(		)	접수		(		)
우	151-898	서울특별시 관악구 난곡로 243 (미성동 757-5)	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02-859-0119	/전송	02-839-3119	/	21400@seoul.go.kr	/	대시민공개