문서번호	동물복지과-5525
결재일자	2013.11.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	동물복지과장	동물원장	서울대공원장
유종태	이달주	노정래	11/22 안영노
협 조
	관리부장		양현모
	시설과장		배병렬

동물사 시설물 점검계획

서울대공원

(동물복지과)

동물사 시설물 점검계획

동물탈출을 대비하여 전동물사 시설물에 대한 점검을 실시하고 지적사항을 조속히 보강 및 개선하여 사람 및 동물 안전사고를 미연에 차단하고자 함.

Ⅰ		점검개요

점검기간 : 2013. 11. 21 – 27(5일간)

대상 동물사

○ 유인원관 등 22개 동물사 및 방사장

주요점검방법

○ 점검반 편성하여 합동점검 : 2개반 11명

○ 점검표에 의한 점검 : 별첨

○ 동물탈출 및 관람객 안전시설에 대한 중점점검

중점점검내용

○ 동물사 출입문 시건장치 작동 확인

○ 휀스, 철책, 전책 등 훼손 확인

○ 관람객 및 동물안전시설 적정여부 확인

○ 동물사별 포획장비 비치 및 작동 여부

○ 외부시설물(옹벽, 토지 침하) 안전 점검

○ 겨울철 보온시설물(전열기구 등) 점검

○ 상, 하수도 배수관(동파방지) 점검

○ 각종 안내, 위험, 사육사통로 관람객 제한등 표지판 훼손 및 설치여부

직원교육

○ 시설물안전 및 정신교육 실시

○ 동물 긴급상황 매뉴얼 숙지

Ⅱ		점검반 편성 및 대상동물사

점검판 편성

○ 점검반장 : 동물복지과장

○ 점검반원 : 총괄주무관 4명, 사육장 4명, 시설과(각분야 3명)

조 별 구 분	1조	2조
조장 (총괄주무관1)	동물복지과 소관분야 총괄1명 (차준호, 유종태 )	동물복지과 소관분야 총괄1명 (이재황,이광구)
사육장	강춘성,김인식	전돈수,김인식
시설과	시설과 각분야 3명	시설과 각분야 3명
점검동물사	유인원관, 제1,2아프리카관, 호주관, 야행관, 대동물관, 제3아프리카관,동양관,여우사,낙타사	큰물새장,황새마을, 맹금사, 열대조류관, 가금사,공작마을,사슴사 맹수사,소동물관,곰사,인공포육장,남미관

- 점검반원 휴무시 대직자가 점검

○ 점검표에 점검후 점검표 및 점검보고서 제출

Ⅲ		향후 추진계획

점검결과 조치

○ 자체 정비가 가능한 곳은 자체정비

○ 시설개수가 필요한 곳은 시설과와 협의 하여 개선

○ 예산 투입이 필요한 것은 예산확보하여 보수

○ 포획장비 등 미비사항은 즉시 구입 및 개선

향후 추진계획

○ 분기별로 담당 동물사 시설물 등 점검

○ 동물 및 관람객 안전에 관한 시설물은 우선조치

○ 포획장비, 사육사 안전 등은 수시점검후 보완

○ 분기별 안전관리 교육 실시

덧붙임 : 동물사 시설물 점검표 1부.    끝.