투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(실정보고 승인 및 사전 보고 철저 지시)

□ 업무지시현장 :  공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사 서울특별시시설관리공단, 공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사 시설관리공단

□ 작 성 일 자 : 2015-03-20

□ 지 시 내 용:

1. 공릉2빗물펌프장신설및면목4동배수관로설치공사와 관련입니다.

2. 상기 공사 추진과 관련하여 귀 공단에서 제출한 실정보고서에 대하여 아래와 같이 승인조치하오니 공사관리 감독에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공사감독2처-1966호(2015.3.4.)로 실정보고한 “면목4동 배수관로 물량 증감” 은 공단 검토의견대로 승인

나. 공사감독2처-2235호(2015.3.11.)로 실정보고한 “민원인 정밀안전진단 건” 은 공단 검토의견대로 승인합니다.

다. 공사감독2처-2245호(2015.3.11.)로 실정보고한 “하수암거설치관련” 은 공단 검토의견대로 승인합니다.

3. 앞으로 공정별 공사 착공에 앞서 설계도서를 충분히 검토하여 현장과 상이여부 및 공법적용 가능여부등을 보고하신 후 공정별 공사에 임하여 주시고, 공정별 세부추진계획서(공사 상세도면, 장비투입, 인원투입, 교통처리계획등 포함)에 대해서도 착공전에 우리 본부에 제출한 후 착공 할수 있도록 조치하시기 바랍니다. 끝.

끝.

- 본 결재는 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는

문서로, 결재 완료 시 One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송

처리 됩니다.

- 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송

후 One-PMIS에서 재작성을 해주시기 바랍니다.

주무관							조양연			방재시설과장					전결 03/20 이도헌
협조자
시행			방재시설부-3752									(						)		접수											(						)
우	100-777					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 14층															/
전화		0237088762						/전송			0237088756					/	choaral@seoul.go.kr												/	대시민공개