정기(일일)점검 보고서(성내유수지교, 천호지하차도)

문서번호	시설보수과-1318
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		시설보수과장
		조장호		03/20 박용선

□ 시설물 현황

시설물명	시설물 개요	법정구분	준공년도	관리책임자
				직 급	성 명
성 내 유수지교	B=25.1m, L=325.5m	2종	86.6.30	시설7	조 장 호
천 호 지하차도	B=20~30m, L=175m	2종	97.10.31

□ 점 검 일 : 2015년   3월20일(금)

□ 점 검 자 : 토목6급  정병윤, 토목7급  조장호, 방호7급 연준택

□ 점검구간 : 교량상부 ,지하차도 포장상태

□ 점검구간내 이전 점검․진단시 지적된 주요 점검결과

연번	위 치	손상내용	손상규모	전차점검	조치내용
1	성내유수지교	포장패임,소성변형 후타재 파손	65㎡ 176m	-	2015년 정비예정
2	천호지하차도	특이사항 없음	-	-	-

□ 새로운 손상 발생 개소

연번	위 치	손상내용	손상규모	조치계획	사진 번호
1	성내 유수지교	특이사항 없음
2	천호지하차도	특이사항 없음