문서번호	도로보수과-1130
결재일자	2015.3.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
공무직		주무관	도로보수과장
정원근		홍수종	03/20 국중진
협조

도로굴착신청 현장조사서-기타1

2015. 03

도로보수과

명에 의거 도로굴착승인 신청에 따른 현장조사 결과를 다음과 같이 복명합니다.

신청자	주 소	서울 성동구 용답동천호대로180
	성 명	서울특별시 도시철도공사(이상욱)
굴착 위치		광진구 능동 천호대로 지하 657 (능동) 아차산역 2번출구
굴착 목적		5호선 아차산역 2번 출입구 E/S 설치공사
포 장 별		굴착폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	비고(복구)
손 궤 규 모	계	4.0	31.0	124.0	원인자복구 (아차산역 2번출구 E/S설치공사)
	아스팔트	4.0	31.0	124.0
	아스팔트 덧씌우기
	콘크리트
	보도
	기타
위 치 도	위 치 : 천호대로(아차산역 2번출구주변)
조사자 의견	5차로 점용으로 교통안전시설 적절하게 배치 및 출근시 차량혼잡이 예상. H파일 제거시 도로침하에 대한 조치필요. 3. 굴착고에 따른 충분한 다짐필요. 4. 원인자복구로 A-1 포장단면에 의거 복구 및 차로단위포장 조치필요.

2015. 03. 20

보 고 자  실무관 정 원 근