문서번호	서울특별시차량정비센터-4028
결재일자	2015.3.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정비팀장	차량정비센터소장
김응균		이광천	03/20 이상진
협조

산업안전 점검결과 보고(2015.3.17)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  3. 20

차량정비센터

(정비팀)

산업안전 점검결과 보고

❒ 점검개요

❍ 산업안전점검일자 : 2차(2015.3.17.)

❍ 산업안전 점검자 : 안전관리대행업체 (주)서울산업안전컨설팅 방현권

❒ 점검결과 및 조치(예정)사항

구분	주요 점검결과 및 개선 요구 사항	조치(예정)사항
기계 ․ 기구 및 전기	■ 점검사항 - 도장반 물질안전보건자료 관리상태 점검 - 각 샤워실 표지판 부착상태 점검 - 기타 스트레칭 표지판 지급요청 ■ 서무팀 - 보일러실 청관제 물질안전보건 자료 비치 및 표지판 부착상태 점검	■ 점검결과 - 물질안전보건자료 일부 누락분 비치예정 - 환기팬 항시 작동 될 수 있도록 조치 - 샤워실내 미끄럼주의 표지판 지급후 부착예정 - 스트레칭 표지판 지급후 부착예정 ■ 서무팀 - 보일러실 물질안전보건 자료 비치 및 표지판 부착상태 양호
비고 (공통사항)

붙임 : 정기안전관리상태 보고서 1부.  끝.