투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시어린이병원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	병원 승강기 로프 브레이크 제어장치 교체 시행

우리 병원 승강기(2, 5호기) 로프 브레이크 제어장치 노후로 인해 승강기 정지 제어가 되지않아 승강기 운행에 막대한 지장이 있어 해당 부품을 즉시 교체하고 그 수리비용을 다음과 같이 지출하고자 합니다.

가. 건     명 : 승강기 로프 브레이크 제어장치 교체 시행

나. 수리내역 : 승강기 로프 브레이크 제어장치 및 층 표시기(HPID) 교체

다. 소요예산 : 금3,500,000원(금삼백오십만원)

라. 교체업체 :  *************************************

마. 지급방법 : 채주 청구에 의거 결제계좌에 무통장 입금조치

(**************************************

바. 예산과목 : 어린이병원 원무과, 전문특화된 의료서비스제고, 어린이병원 진료수준제고, 어린이병원 청사시설운영관리, 일반운영비(공공운영비), 건축, 전기, 기계설비 유지관리비.

첨부 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 교 체 사 진 철 1부.

3. 보고서(승강기 로프 브레이크 교체) 1부.

4. 검사실시 확인서 1부.

5. 견적서 2부.(따로붙임). 끝.

주무관	지용주		서무팀장	김길권		원무과장	03/20 김석태
협조자
시행	원무과-4013	(		)	접수		(		)
우	137-180	서울시 서초구 헌릉로 260번지(내곡동 6-7)	/	childhosp.seoul.go.kr
전화	02-570-8123	/전송	02-570-8127	/	eng207@seoul.go.kr	/	부분공개