소방특별조사 세부조사표[메가엠디(주)]

검사일시 : 2015.3.19

1. 조사대상

대 상 명	메가엠디(주)			전화번호	02-363-2001
소 재 지	서,증가로23길22	대표자	손성은	주 용 도	교육연구
건물구조	철근콘크리트조 15/6층 연면적 10,077.22㎡중 11,13,14층 사용면적 1555.11㎡			소방안전관리자	소정열

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	-소방안전관리업무 성실히 수행함
②소방계획서에 따른 업무수행사항	-소방계획서 작성에 따른 업무수행 확인함
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	-해당없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	-2014년도 자체점검 실시 확인함
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	-화재 예방조치를 위해 관계인 등 근무 및 순찰 철저토록 지도함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	-주방 및 보일러실등 화기취급시 안전 관리 철저토록 지도함
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	소방시설 안전관리 철저토록 지도함
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	-해당사항 없음

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시( ○ )
피난시설 등	실시( ○ )

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	-지상14층 휴게실 피난구유도등 미점등	-조치명령 발부
피난시설 등	-피난시설 및 계단 적치물 관리상태	-위반사항 미발견

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	-정기적인 전기안전점검 사항	-실시 확인함
가스 분야	-정기적인 가스안전점검 사항	-실시 확인함
기타 분야

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

※ 소방특별조사자 : 소방장 유승종, 소방사 이현주

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	유승종		홍갑득		03/20 강신철
협조	이현주