문서번호	시설관리과-7511
결재일자	2015.3.20.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
김환		채재일	전결 03/20 나태산
협조

『우이-신설 도시철도(경량전철)4공구-상수도이설공사』

사급자재 공급원 승인 보고

2015. 03.

중부수도사업소

(시설관리과)

*****************************에 사용할 사급자재의 공급원

승인요청에 대하여 적정 여부를 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

1. 공사현황

가. 공 사 명 : ***************************

나. 공사개요 : **************

다. 공사기간 : ***********************

라. 시 공 자 : ***************

2. 검토내용

가. 공사 시행 중 사급자재로 사용할 닥타일주철이형관(에폭시분체) 외 6개 품목에 대한 한국상하수도협회 위생안전기준의 인증(KC)여부, 한국산업규격 인증(KS)여부 등 공인기관 시험성적서 및 납품실적을 확인함(따로 붙임)

3. 조치의견

가. 검토 결과 ****** 승인요청한 사급자재 공급원의 생산 제품은 수도용 자재 및 제품의 기준에 적합한 것으로 판단되어 사급자재 공급원을 승인코자 하며,

나. 공사감리 업체인 ************ 하여금 사급자재 공급원으로 승인된 업체의 자재 및 제품 사용여부를 확인하고, 사용자재의 검수 및 품질관리를 철저히 시행하여 상수도공사의 질적 향상을 도모코자 합니다.

붙임 : 사급자재 공급원 승인요청서 1부.  끝.