문서번호	시설관리과-5534
결재일자	2015.3.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
안규태		03/20 송근호
협 조

계약심사전 설계 심사의견서(방배동 446~789번지외 2개소 배급수관 정비공사)

2015.  3.

계약심사전 설계심사 의견서

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 방배동 486~489번지외 2개소 배급수관 정비공사

❍ 공사기간 : 착공일로부터 120일

❍ 공 사 비 : 1,140백만원(도급408백만원, 관급210백만원, 기타522백만원)

□ 설계심사 위원회 의견

❍ 심사일시 : ‘15.03.20(금) 13:30~14:30

검토위원	소 속 / 성 명	검 토 분 야	검토 결과
위 원 장	시설관리과장 송근호	• 총괄 검토	적 정
위 원	시설관리과 윤복철	• 공사설계 도면 검토 - 분기부, 곡관부 등 이형관 상세도 적정여부, 이탈방지압륜 적용 기준 등 검토	적 정
위 원	시설관리과 이재윤	• 물량 산출 적정여부 검토 - 물량 산출내역, 장비규격 적정여부, 운반거리 적정 여부 등	적 정
위 원	시설관리과 송종학	• 제잡비 대가 및 내역 검토 - 공사규모에 적정한 제비율 적용 여부 등	적 정
위 원	시설관리과 강희창	• 자재적용 대가 및 내역 검토 - 관급자재 및 사급자재의 적정 단가 산출 여부, 규정에 적합한 자재 사용 여부 등	적 정

❍ 조치계획

- 위와같이 계약심사전 설계심사 검토의견을 설계도 및 설계내역에 수정반영하여 본청 계약심사과에 공사계약 심사요청서 제출.

붙임 : 설계내역서 1부.  끝.