<양식4>

물품 구매·설치 기술검토 요청서

부분공개(5)

시 행	정수시설과-973
시행일자
수 신 자	서울특별시상수도사업본부장(재무회계과장)
접 수
접수일자

주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장			결재
곽희영		윤종민	03/20 代유영준
협 조

건 명	2배수정 전동기반외 2개소 교체	요청기관	뚝도아리수정수센터
산출금액	60,000,000원
제 조 (수 리) 예정일자	계약일부터 60일
계약방법	지명경쟁입찰
수의계약시 계약대상 업 체	․ 상 호 : 대표자 : ․ 주 소 : ․ 전화번호 :
기 타
〇 사업목적 : 노후 전력설비 개선으로 시민에께 깨끗하고 안전한 수돗물 공급 〇 사업개요 - 사업기간 : `15.3월 ~ 7월 - 사업내용 : 2배수정 기동반 1면, 고압 기동리액터 및 콘덴서 2면, 송수유량감시반 1면
◦ 첨부 서류 1. 방침서 1부. 2. 구매설치 지침서 1부. 3. 설계내역서 1부 4. 도면 1부 5. 견적서 2부

	뚝도아리수정수센터소장

원가계산서
◦ 품명 :	2배수정 전동기반외 2개소 교체	◦ 납품기간 :	계약일로부터 60일

구 분 비 목			단위	산 출 금 액			구 성 비	비 고
				수 량	단 가	금 액
설치원가	재료비	직접재료비				36,760,801	67.4%
		간접재료비				430,430	0.8%
		작업설․부산물등(△)
		소 계				37,191,231	68.2%
	노무비	직접노무비				4,161,072	7.6%
		간접노무비				1,260,803	2.3%
		소 계				5,421,875	9.9%
	경비	전 력 비
		수도광열비
		운 반 비
		감가상각비
		수리수선비
		특허권사용료
		기 술 료
		연구개발비
		시험검사료
		지급임차료
		보 험 료
		복리후생비
		보 관 비
		외주가공비
		안전관리비
		소모품비
		여비․교통비․통신비
		세금과공과
		페기물처리비
		도서인쇄비
		지급수수료
		기타경비				3,373,213	6.2%
		소 계				3,373,213	6.2%
	일반관리비 (6)%					3,219,017	5.9%
	이 윤 (15)%					1,201,409	2.2%
	설 치 원 가					50,406,745	92.4%
배전반설치비						4,140,000	7.6%
총 원 가						54,546,000	100.0%
부 가 가 치 세						5,454,600
총 계						60,000,000	천원미만절삭