함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	수질민원관련 검사의뢰

우리사업소에 접수된 수질민원과 관련하여 아래와 같이 민원인이 채집한 이물질에 대하여 검사를 의뢰하오니 검사 후 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 대   상 : *******************************

나. 시료수량 : 1점(별첨)

다. 시료종류 : 민원인 세대 세탁기 연결 수도꼭지에서 채집하여 보관중인 시료

라. 세부내역

채집일자	수질검사 결과					시료 번호	비고
	잔류염소	탁도	pH	철	구리
2015.3.6	0.12	0.23	7.3	0.03	0.03	GS-1	부식억제제 사용아파트

붙 임 : 검사시료(별도지참) 1점.  끝.

	강서수도사업소장
수신자	상수도연구원장(수질연구과장),상수도연구원장(미생물검사과장)
주무관	정승열		수질팀장	김철		행정지원과장	03/20 이만섭
협조자
시행	행정지원과-5357	(		)	접수		(		)
우	158-885	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-3832	/전송	02-3146-3878	/	duf1004@seoul.go.kr	/	부분공개(6)