“아름다운 약속, 청렴·친절·공정”
	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	청소년 휴카페 소방시설 점검 계획

1. 예방과-1657(2015.1.30.)호 『청소년 휴카페 소방시설 점검 계획 알림』와 관련입니다.

2. 청소년 이용시설인 휴카페에 대한 소방시설 관리실태 등 소방안전점검 계획을 다음과 같이 수립·시행 하고자 합니다.

가. 대  상

대상명	소 재 지	건축물 현황	비 고
와플	강동구 천중로 84 (천호동 299-4)	*************** ************	070-8162-1318

※ 운영주체 : 강동시민연대

나. 점검일 : 2015. 3. 23(월)

다. 점검자 : 인수화 외 1명(2인 1조)

라. 주요 점검(확인) 사항

1) 소화기 등 소방시설 설치·유지 및 관리 상태

2) 비상구 등 피난·방화시설 관리 상태

3) 유도등, 유도표지 설치 위치 및 피난방향 등 적정성 확인

4) 기타 소방활동 상 필요한 사항 등

※ 화재 등 재난 발생시 초기 대응 요령 등 관계자 소방안전교육 병행 실시

붙임  소방안전점검 결과 보고서 서식 1부.  끝.

담당자	김남길		검사지도팀장	안희		예방과장	전결 03/20 代안희
협조자
시행	예방과-4620	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울시 강동구 성내로 39 (성내동 541)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	471-0119	/전송	471-2175	/	gil8534@seoul.go.kr	/	대시민공개