문서번호	급수운영과-6449
결재일자	2015.3.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	급수운영과장	소장
김광운	代김광운	03/20 이재덕
협 조
	주무관		김미란

시민이 즐겨마시는 건강하고 맛있는 물 세계속의 아리수

뚝도정수쎈터

급수중단관련 비상근무 결과 보고

2015.  3.

동부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

뚝도정수쎈터

급수중단관련 비상근무 결과 보고

뚝도 정수장 일시 운영중단(정전작업)과 관련한 대현산배수지 계통 송수관로 급수중단 및 공급에 따른 비상근부조 편성․운영하고 그결과를 보고드림

1		관련근거

□ 뚝도정수쎈터 급수중단 관련 비상근무지시(배수과-1712(‘15.3.16)

□ 뚝도정수쎈터 급수중단 관련 비상근무지시(배수과-1740(‘15.3.17)

2		급수중단 계획

□ 현장 실증테스트 : ‘15.3.17(화) 00:00~06:00)

□ 정전작업시행 : ‘15.3.19(목) 00:00~04:00)

테스트결과 이상없어 정전작업시행(본부)

3		직원비상대기

□ 비상대기조 편성운영

현장 실증테스트 중

- 일 시 : 15.3.17(화) 01:00~07:00(7시간)

- 업무내용 : 대현산배수지 송수관로 공기밸브위치를 확인하고 작동여부 등을 확인하고 전수쎈터에서 송수펌프 가동시 공기밸브 등에 이상유무 현장에 대기하여 이상유무 확인.

급수중단 시행

- 일 시 : 15.3.19(목) 00:00~09:00(8시간)

- 업무내용 : 대현산배수지 송수관로 공기밸브위치에 대기하여 송수펌프 가동시 이상유무 확인하고 송수관로 노선에 대한 이상유무를 순찰 확인.

□ 비상대기조 편성운영 결과

시설물 이상없음 확인

- 양일간에 비상대기결과 시설물의 정상작동과 안전사고 없이 정상 공급.

4		행정사항

□ 비상근무자에 대한 대체휴무 및 시간외 근무 시행

‘15. 3.17(화) 01:00~08:00

- 초과근무자 : 윤근식,이경섭,김종형,박용구

‘15. 3.19(목) 00:00~09:00

- 초과근무자 : 김광운,김종형,유영곤,박용구

대체휴무사용기간 : 2015. 4.30.

- 대체휴무자 : 김광운, 김종형

※ 급수운영과장 직무대리 및 성동구 지역 급수운영 총괄 등으로 3월중 대체휴무 실시 불가.

※관련근거 : 2015년 서울특별시 공무원휴가등 업무지침(인사과-3668)

첨부 : 뚝도정수쎈터~대현산배수지간 송수관로 현황 1부.  끝.