문서번호	교통정보과-4621
결재일자	2015.3.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		버스정보팀장	교통정보과장
이민화		정윤식	03/20 이경순
협 조
	주무관			신현복

「버스정보안내단말기(BIT)」

2015년 상반기 하자검사 실시계획 보고

2015. 3.

교통정보과

(버스정보팀)

「버스정보안내단말기(BIT)」

2015년 상반기 하자검사 실시계획 보고

우리 부서에서 추진한 『2014 버스정보안내단말기(BIT)설치사업』에 대한 정기하자검사를 실시하여, 정확한 버스정보 제공 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 하자검사 개요

○ 근 거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 같은 법 시행규칙 제69조

○ 대상사업

사 업 명	사 업 기 간	계 약 업 체	준공금액(원)	하자담보책임 기간
2014 버스정보안내단말기(BIT) 확대설치사업	‘14.9.18. ~‘14.12.31.	㈜비츠로시스	1,555,942,000원	2015.1.14. ~ 2016.1.13

○ 검사일정 : 2015. 3. 23.(월) ~ 2015. 4. 3.(금)

○ 검사 대상

- 버스정보안내단말기(BIT) : 108개소(신설 76대, 개량 21대, 이설11개소)

○ 검사자 및 검사방법

- 검사자 : 버스정보팀(신현복, 이민화)

- 검사방법 : 시공사 입회하여 총 108개소 현장점검

□ 중점 검사항목

구 분	검 사 대 상	검 사 내 용
BIT	버스정보안내단말기(BIT) 구조물(POLE)	○버스정보안내단말기(BIT) - 외관검사 : 손상, 부식여부, 방수상태, 시건장치 등 - 기능검사 : 모듈 검사, 모뎀, 음성 등 ○구조물 : 손상 여부, 불법광고방지판 부착 상태 등
토목,전기	핸드홀, 굴착복구상태 등	- 굴착경로 보도 침하여부 - 핸드홀(지면과 일치여부), 배관·배선 상태 등

□ 행정사항

○ 정기하자검사 계획 통지(서울시 → 시공사) 및 점검 실시

○ 부적합 사항 조치요구, 불응시 하자보수보증금 활용 보수 조치

○ 정기적인 순찰 점검으로 하자발생여부 지속적인 확인

붙   임 : 하자검사조서 1부.  끝.