문서번호	공공디자인과-16367
결재일자	2013.11.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	경관사업팀장	공공디자인과장		문화관광디자인본부장
박태욱	안연수	임경호		전결 11/25 한문철
협 조

2013년 제59차 서울시민디자인위원회(제2실무위) 심의결과

2013. 11.

문화관광디자인본부

(공공디자인과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	디자인	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 ■
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

제59차 서울시민디자인위원회(제2실무위) 심의결과

❍ 심 의 일 시 : 2013. 11. 21(목) 14:30 ~ 16:40

❍ 심 의 장 소 : 서소문청사 1동 4층 문화관광디자인본부회의실

❍ 참 석 자 : 총7인

김이자, 김정선, 노승범, 신경선, 윤혁경, 최상익피터, 허범팔

❍ 신청안건(총2건)                                                             (단위 : 건)

계	심의안건		자문안건	보고안건	기 타
	재심	신규
2	-	2	-	-	-

❍ 심의결과 : 조건부동의1건, 보고1건

연번	사 업 명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
59-1	공릉보건지소 리모델링 및 증축	노원구 (디자인건축과)	•지하1층, 지상4층 (연면적 851.96㎡)	심의	조건부동의
59-2	서울광장 에코하우스 가설건축물 설치공사	서울시 (녹색에너지과)	•지상1층 (연면적 86㎡)	심의	보고

붙임 : 1. 제59차 서울시민디자인위원회 심의자료 각1부.

2. 제59차 서울시민디자인위원회 회의록 1부.  끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 11. 21(목). 14:30 ~ 16:40
심의대상	지하1층, 지상4층(연면적 851.96㎡)
안 건 명	공릉보건지소 리모델링 및 증축
심의번호	59-1	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하고, 그 결과(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)를 공공디자인과에 제출 후 시행요함. - 드라이비트 외장재는 먼지로 인한 오염, 특히 저층부 파손 등 유지관리가 어려운 점을 감안하여 적절한 마감재로 변경 검토 요함 - 기능성, 활용성면에서 엘리베이터실 옆 발코니(북측) 설치 필요여부 검토 및 서측 발코니 폭 확대 검토 요함 - 방풍실 캐노피 설치 요함. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 11. 21(목). 14:30 ~ 16:40
심의대상	지상1층(연면적 86㎡)
안 건 명	서울광장 에코하우스 가설건축물 설치공사
심의번호	59-2	심의결과	보고
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하고, 그 결과를 차기 위원회에 보고해 주시기 바랍니다. - 덕수궁쪽 보행자나 대로변 통행차량에서 보이는 점을 감안하여 배면의 외장재(징크판넬) 및 색상, 잔여공간은 지하철 출입구 마감재와 조화되게 조정 요함 - 건축물은 문화적 흥미(신기하고 재미있는)를 높이고, 외형적으로 시민들에게 호감이 갈 수 있는 Public Art 역할과 서울광장안의 하나의 오브제로 보이게 조정 요함 - 건축물은 각을 주는 것보다 곡면으로 조정 검토 요함. 끝.