문서번호	정수시설과-958
결재일자	2015.3.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
김인준		03/20 윤종민
협조
	주무관		최병일

제어실 멀티미터 수리계획

2015. 3.

제어실 멀티미터 수리계획

제어실 설비고장 등 진단에 사용하는 멀티미터가 고장으로 업체에 보내 이상부분 검사 후, 견적가격과 물품구매가격을 비교하여 수리여부를 결정하고자 함

Ⅰ		대상설비

□ 설비명칭 : FlUKE 787 Processmeter(구매가:100만원)

□ 설비기능 : 제어실 설비고장 등 이상여부 점검장비

□ 고장개수 : 1개(총 보유대수 1대)

멀티미터

Ⅱ		점검결과

□ 점 검 자 : 최병일, 곽용찬, 김인준

□ 점검결과 : 기기의 노후로 전원이 켜지지 않음

(업체에 물건을 보내어 정확한 원인

판단 후 수리여부 결정하고자 함)

Ⅲ		조치계획

□ 수 리 비 : 업체 물품배송 후 기술자 검정 후 확정(30만원 예상)

□ 예산과목 : 정수비, (정수장시설유지보수), 수선유지교체비(기타교체비)

□ 계약방법 : 신용카드

□ 대상업체 : ㈜에스에스테크널러지.  끝.