문서번호	시설관리과-7643
결재일자	2015.3.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
유형근		한상근	03/23 나태산
협조
	주무관		김순기

단수작업 계획서

(정릉3동 925-1~930-3 간선배관)

단 수 작 업 계 획 서

1.  시설관리과-5014(2015.02.26)호와 관련임.

2.  상기 대호 『정릉3동 930-3호등 상수인입』 관련 간선배관 부설공사 시행에 따른 단수계획을      보고합니다.

2015. 03. 20

보고자 : 지방시설 7급  유형근(인)

공 사 명	2014년 정릉동등 10개동 상수도공사
단수일시	2014.3.25일 (단수시간 13:00 ~ 16:00)
공사위치	정릉동 925-1~930-3
공사개요	D=50~80mm L=105m 간선배관 부설
공사사유	정릉동 930-3호등 상수인입 신청에 따른 배수관 부설공사
단수지역	정릉동 897,925,927,928,930번지 일대
단수세대	약 50세대
작 업 계 획
단 수 홍 보 방 법		작 업 인 원	담당 공무원	감 리
o.단수안내 유인물 제작 배포 - 1가구 1매씩 배포 - 골목내 유인물 부착 o.상수도 고객지원 시스템 단수내용 게재 o.상수도 홈페이지 게재		- 배 관 공: 4명 - 안전요원: 2명 - 기 타 : 1명	감 독 : 유형근 직반장 : 제수변조절 김순기 이창복	박명선
기타사항	- 자재준비 및 장비확보(차량,양수기등) - 현장안내원 및 교통정리원 배치 - 공사안내판 전,후방 설치 - 라바콘 및 기타 안전시설 설치 - 공사후 충분한 퇴수실시
첨부 : 1) 위치도 및 단수안내문 1부.↓

수돗물 단수안내

○ 공 사 명 : 2014년 정릉동등 10개동 상수도공사 ○ 단수일시 : 2015년03월25일 (수) 13:00~16:00 (주간 3시간) ○ 단수지역 : 정릉동 897,925,927,928,930 번지 일대 ○ 단수사유 : 맑고 깨끗한 수돗물 공급하기위한 상수도관 부설로 인한 단수 ▶ 비가 내리면 공사가 연기될 수 있으니 양해하여 주시기 바랍니다 ▶ 처음 수돗물을 사용하실 경우 약간의 녹물이 나올 수 있사오니 잠시 물을 흘려 보낸 후 사용하세요. 공사로 인하여 불편을 드려 대단히 죄송합니다.
공사 문의	주간: 3146-2205 성북민원센터 : 3146-2054~7	현장소장 : 안소환 ************* 감 리 : 박명선 *************

단수구역 :

중부수도사업소장