투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	금천구청장(건설행정과장)
(경유)
제목	고가하부 도로점용허가 사전협의에 따른 검토 회신

1. 건설행정과-4862(2015.3.19.)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 고가하부 도로점용허가 신청에 따른 의견조회와 관련하여 아래와 같이 검토의견을 회신하오니 이행될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 점용현황

- 위 치 : 구로구 가산동505-11번지(가리봉철도고가 하부)

- 목 적 : 청소 재활용차고지.

- 면 적 : 165㎡

나. 검토의견(조건부여)

- 주요 구조물(교각,교대)과의 이격거리(1.5m 이상)를 확보할 것

- 고가 거더하면으로부터 아래로의 이격거리(최소2.0m)를 확보할 것

- 화재에 대비하여 점용시설에 소화기 상시 비치 및 수지점검 할 것.

- 점용허가증 및 연락처를 기재한 표지를 공중이 보기쉬운곳에 게시할 것.

- 인화성 또는 포발성 물건은 절대 반입하지말 것.

- 불에 쉽게 타는 가연성 있는 물건은 보관 또는 설치하지 말 것.

- 악취, 소음을 유발하는 물건을 보과 또는 설치하지 말 것.

- 유류, 가스 등 인화성물질 적재 차량은 주차하지 말 것.

- 전기사용시 전기사업법에 따라 사용전 검사 및 정기검사를 필히받을 것                    - 점용장소를 둘러쌓고있는 기존 노후휀스에 대하여는 외부에선 보이지않도록 깨끗한 제품으로 제정비 할 것.

따로붙임  고가하부 점용기준 1부.  끝

	서울특별시 강서도로사업소장
★주무관	김규춘		시설보수과장	전결 03/23 박병연
협조자
시행	시설보수과-2195	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 마곡동 67-1 (양천로 237...)	/	www.seoul.go.kr
전화	2657-7948	/전송	2658-3886	/	ppman2@seoul.go.kr	/	대시민공개