출 장 결 과 보 고 서

주무관		요금관리팀장	요금과장		결재
서재록		박흥숙	03/23 오현
협 조

	명에 의하여 고품질계량기 점검과 관련하여 일원동, 역삼1동에 출장하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2015. 3. 23
보 고 자 : 7 급 성명 : 서 재 록

보 고 내 용
일 시	2015. 3.20(금) 13 : 00 ~ 16 : 30
건 명	고품질계량기 점검
내용	□ 점검 대상 - 전자기식 3개소(*******************************) □ 점검내용 가. 고품질 계량기 (전자기식) - 계량기 몸체 설치상태 – 정상 - 계량기 몸체 및 부속자재 누수여부 – 없음 - 외부표시기 동작상태 및 유량흐름 표시값 – 정상 - 판넬 내부 각종기기와 케이블 연결상태 - 정상 - 밧데리 잔량상태 – 정상 나. 외부판넬 - 판넬 파손여부 - 없음 - 판넬 잠금장치 이상여부 – 정상 - 판넬 내부 습기 - 없음 □ 담당자 의견 - 점검대상 3개소 모두 정상적으로 작동하고 있음.
비 고	현장점검 사진 1부