출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	★주무관	급수운영과장
	안정현	김용현	03/23 代이경재

	명에 의하여 시설물 순찰 및 관로점검, 민원처리와 관련 송파구(관내)에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015년 3월 23일. (월)
보고자 7급 성 명 : 안 정 현 7급 성 명 : 장 재 춘

보 고 내 용
일 시	2015년 3월 23일 (09:30 ~ 16:30)
건 명	출장결과 보고서
내용	- 본부송수관로합동점검 : 백제고분로. 우면산송수관로. - 올림픽대로삼성배수지송수관로. - 민원처리 : 철개소음 문정동 6-12 - 석촌지하차도 순찰. - (특이사항없음) -위례성길,강동대로,양재대로,송파대로,백제고분로,삼전동,잠실, 차량이동 관로순찰 : 특이사항없음
비 고