		강동수도사업소
CU********3*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(문정동6-12)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	030139519	고객접수번호	1012015029045
수용가명	신두봉	민원신청일	2015년 03월 23일
수용가주소	서울특별시 송파구 송이로28길 10 (문정동) ( 138 - 200 송파구 문정동 6-12 )
신청인	신두봉	신청인연락처	02-402-2128
계량기구경	25mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19880301	기물번호	r1200001331
현장방문일시	15시 00분	현장출동자	장재춘
입회자	신두봉	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소음(맨홀)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	고무패킹 철거및 재설치함.

끝.

주무관							장재춘				주무관					김용현					급수운영과장					03/23 代이경재
협조자
시행			급수운영과-4092										(						)		접수												(						)
우	134-850					서울 강동구 성내로 51(성내1동 541-4)																/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02-3146-5151							/전송			02-3146-5189					/														/	대시민공개