문서번호	시설관리과-7655
결재일자	2015.3.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	시설관리과장
이연한	한상근	03/23 나태산

상수도 시설물 이설협의 보고

(석관동223~332번지 침수방지사업-3차)

2015. 03.

중부수도사업소

시설관리과

상수도 시설물 이설협의 보고

석관동223~332번지 침수방지사업-3차 구간내 저촉되는 상수도시설물(배수관) 이설협의가 접수되어 현장조사하고 보고합니다.

Ⅰ   현   황

○ 관련근거 : 성북구청 안전치수과-4321(2015.03.19.)

○ 사 업 명 : 석관동223~332번지 침수방지사업-3차

○ 이설위치 : 성북구 석관동332-242~332-15호간

○ 시 행 자 : 성북구청 안전치수과

○ 협의내용 : 상수도관 이설 D=200mm L=108m

Ⅱ   보고내용

○ 성북구청 안전치수과에서 시행하는 성북구 석관동 223~332번지 침수방지사업-3차 구간에 배수관이 저촉되어 이설 요청한 사항임.

연번	이설위치	도 종	구경(㎜)	연장(m)	비 고
1	석관동 332-242~332-15호간	ASP	200	108	안전치수과-4321(2015.03.19.)

○ 이설현황

Ⅲ   검토결과

○ 상기와 같은 사항으로 하수관로 부설 구간에 저촉되는 상수도시설물 이설 요청 사항에 대하여  원인자로 하여금 상하수도 설비공사업 면허소지자가 이설토록 승인조건을 부여 하고자 하며,

○ 이설에 따른 원인자부담금(감독 및 출동경비 등)을 선납 후 시행가능함을 통보 하고자 합니다.

붙 임 : 1) 이설승인조건 1부.

2) 공사위치도 1부.

3) 원인자부담금 산출내역 1부.  끝.