내 집 내 점포 앞 눈치우기
		양천소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	전통시장 긴급 소방특별조사 계획 보고

1. 관련근거

가. 「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」 제4조(소방특별조사)

나. 소방방재청 훈령 「소방특별조사에 관한 세부운영규정」

다. 예방과-3356(2015.03.12.)호 「전통시장 소방안전대책 추진 계획 알림」

2. 전통시장 화재예방 활동 추진을 위한 긴급 소방특별조사 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기간 : 2015. 3. 24.(1일간)

나. 대상 : 신정3동골목시장 등 2개소

다. 인원 : 소방특별조사 2개조 4명

※ 유관기관 합동점검 실시( 구청, 전기, 가스, 민간전문가 등 )

라. 중점 조사내용

○ 소화기 등 소방시설 관리상태 및 자위소방대 조직 정비 점검

○ 유류, 전기, 가스 등 화기취급의 안전관리 상태 점검

○ 소방통로 확보 여부 등 확인

※ 서울시 점검내용 병행확인

연번	대 상	내 용	비 고
1	신정3동 골목시장	· 소방계획서 미수립 · 소화기 미비치 상점 많음 · 가연성 소재인 천막으로 주통로 구성
2	신월6동 골목시장	· 재개발지역으로 방치된 점포가 많아 방화위험 · 통로 노점상 도로점유 다수

마. 결과조치

1) 소방특별조사서 사본 현장교부, 소방특별조사 결과 서면 통보

2) 위법사항 : 입건, 과태료, 조치명령, 기관통보 조치

3) 불량사항 발견시 증빙서류(전·후 사진, 관계자 진술 등) 확보하여 자체보관

4) 현지시정 및 권고사항 : 소방특별조사 세부조사표에 반드시 기재

3. 행정사항

가. 소방특별조사시 경미한 불량사항에 대해 서민생활 안전점검 이동정비 철저 실시

나. 노후소화기 폐기, 교체 안내 철저 실시

다. 효율적인 업무수행을 위하여 소방특별조사 일정 등 변경은 출장명령부로 갈음

라. 소방특별조사 실시 후 조사결과, 관계인 연락처, 소방시설 현황 등 변동사항을 119행정보시스템에 반드시 입력 철저

마. 소방특별조사 1·2조는 소방특별조사 대상 및 일정 추진 결과를 붙임1)서식에 의거 2015. 3. 25.(수)까지 메일(haru1015@seoul.go.kr)로 제출

붙 임  1. 봄철 소방특별조사 대상 및 일정 결과(서식) 1부.

2. 소방특별조사 세부사항 1부. 끝.

담당자							김학현			검사지도팀장					신동용					예방과장					03/23 박선호
협조자
시행			예방과-3934									(						)		접수											(						)
우	158-050					서울 양천구 목동서로 180															/			http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화		02-2654-0677						/전송			02-2654-0679					/	haru1015@seoul.go.kr												/	대시민공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.