함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	법정 급수설비(옥내급수관) 수질검사 안내

1. 평소 서울시 상수도 행정에 적극 협조하여 주시는 귀 기관에 깊은 감사를 드립니다.

2. 수도법 제33조 규정에 의거 귀 기관의 법적 의무사항인 급수설비 수질검사 실시 기간을 아래와 같이 알려드리니 기한내에 수질검사(미 검사시 2년 이하 징역 또는 1천만원 이하 벌금)가 실시될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 수질검사 대상

1) 옥내급수관 정체수 : 5년이상 된 연면적 6만㎡이상 다중이용건축물(대규모점포 터미널 등) 및 연면적 5천㎡이상 공공시설물(학교, 도서관, 사회복지시설, 관공서 등)건물로서 여러 동인 경우 각 동(건축물관리대장 등재 내용으로 구분)마다 1개의 수도꼭지가 수질검사 대상임.

나. 검사 신청기간 : 연중 2015. 04 ~ 11월 (8개월)
다. 옥수급수관 검사 수수료(분석수수료, 시료채취비 포함)

▶ 76,700원/1개소,  117,400원/2개소,  158,100원/3개소,  198,800원/4개소

라. 검사항목 : 7개항목(탁도, pH, 철, 구리, 납, 아연, 색도)

마. 수질검사 신청 절차

1) 수질검사 신청(접수) : 사업소 방문, 우편, 팩스

2) 검사수수료 납입고지 : 사업소에서 우편발송

3) 신청자 수수료 납입 후 사업소에 팩스(3146-3279) 전송

4) 검체채취 및 수질검사 : 수질검사 공무원이 현장방문 시료채취 및 검사

5) 검사결과 성적서 통보 : 전자문서 또는 우편 발송

※ 저수조 수질검사는 민간검사기관에서 실시 : 한국환경수도연구소(☎ 2637-1234)

한국생활환경시험연구원(☎ 2101-2500)

웅진코웨이(주)수질연구소(☎ 2209-2327)

붙  임 : 수질검사 신청서(서식) 1부.  끝.

	북부수도사업소장
수신자	서울태릉초등학교장,서울용원초등학교장,노곡중학교장,서울송중초등학교장,효문중학교장,공릉중학교장,상계제일중학교장,온곡중학교장,서울연지초등학교장,노원중학교장,서울상월초등학교장,서울오봉초등학교장,서울신방학초등학교장,서울중계초등학교장,서울원광초등학교장,서울백운초등학교장,화계중학교장,서울화계초등학교장,서울상경초등학교장,서울청계초등학교장,서울노일초등학교장,경기기계공업고등학교장,노원고등학교장,서울계상초등학교장,서울동일초등학교장,상원중학교장,서울창림초등학교장,서울월천초등학교장,녹천중학교장,신창중학교장,서울도봉경찰서장,서울노원초등학교장,노일중학교장,한천중학교장,서울공릉초등학교장,중평중학교장,서울당현초등학교장,서울수유초등학교장,서울수암초등학교장,서울시립중계노인전문요양원,서울녹천초등학교장,노원청소년수련관,서울오현초등학교장,강북문화예술회관,신방학중학교장,도봉구청장(행정지원과장),상계고등학교장,도봉구민회관,노원구청장(행정지원과장),서울월계초등학교장,강북청소년수련관,서울강북경찰서장,도봉면허시험장,서울선곡초등학교장,중계중학교장,서울문화고등학교장,불암중학교장,서울연촌초등학교장,서울덕암초등학교장,상계중학교장,혜화여자고등학교장
주무관	박찬삼		수질팀장	최동원		행정지원과장	03/23 정의석
협조자
시행	행정지원과-5013	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 한천로 935 북부수도사업소 행정지원과	/
전화	02-3146-3251	/전송	02-3146-3279	/	chansam1020@seoul.go.kr	/	대시민공개