	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과 보고서(선유동1로 80)

분류기호 예방과 - 2015. 3. 23.
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (영등포사회적경제지원센터 건물)
1. 민원접수 제 1306,1307 호 (2015. 3. 23)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 선유동1로 80 (당산동3가)			관 계 인		영등포구
허가동의일	2014. 8. 11. 2015. 3. 17.(설변)		착공신고년월일		2014. 11. 14.
건물규모	철근콘크리트조 지하0층/지상4층, 연면적 1,285.34㎡ 중 ※ 증축:468.66*********************************
주요용도	교육연구시설 및 근린생활시설	소방시설시공업자		우원씨앤이(주) 대표 이운재
설 치 소방시설	소화기구(증설), 자동화재탐지설비(신설), 시각경보기(신설), 유도등설비(증설), 피난기구 (완강기)(증설)
소방공사 감리업자	신화에프이원(주) 대표 고행현(책임감리원 : 김경진)
3. 확인결과 위 건은 철근콘크리트조 지하 0층/지상 4층, 연면적 1,285.34㎡ 영등포사회적경제지원센터 건물중 증축 및 리모델링 부분 소방시설공사로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

★담당자							류인구			예방팀장					김금숙					예방과장					전결 03/23 이형배
협조자
시행			예방과-5205									(						)		접수											(						)
우	150-034					서울 영등포구 문래로 197(영등포동4가) 영등포소방서															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		02-2678-1062						/전송			02-2637-3119					/	romanee1149@seoul.go.kr												/	대시민공개