길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-4721

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	03/24 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	3/17(화)	3/18(수)	3/19(목)	3/20(금)	3/21(토)	3/22(일)	3/23(월)	계
2014년	105,630	93,746	95,043	103,275	88,185	98,727	108,868	693,474
2015년	94,173	97,061	93,116	94,862	90,405	112,686	90,674	672,977
증 ․ 감	-11,457	3,315	-1,927	-8,413	2,220	13,959	-18,194	-20,497

▢ 공급량 분석내용

○ 금일 유․출입량 대비 공급량 오차비율 검토 현황

유입량(㎥) (KD-10)	유출량(㎥)				차이량(㎥)	오차 비율(%)
	길동(배) 유입	강남유출 (KD-6)	방이동 직송	계
377,700	95,100	287,026	1,385	383,511	-5,811	-1.54

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (3.10~3.16)	금주 공급량(㎥) (3.17~3.23)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
682,767	672,977	-9,790	-1.43

○ 분석 결과 : ① 금일 유․출입량 대비 공급량 오차 비율 1.54% 감소

② 전주 대비 공급량 : -9,790㎥(1.43%) 감소

※특이사항 없음(`15. 3월 현재 전년 대비 –402,827㎥ 공급량 감소)